Приложение N 1

к Административному регламенту

Министерства Российской Федерации

по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации

последствий стихийных бедствий

по предоставлению государственной

услуги по регистрации декларации

пожарной безопасности, утвержденному

приказом МЧС России

от 16.03.2020 N 171

ФОРМА

	ГУ МЧС России по Субъекту РФ

	Наименование подразделения 
МЧС России, предоставляющего государственную услугу

	

	Заявление

о регистрации декларации пожарной безопасности


    Прошу     зарегистрировать     декларацию     пожарной     безопасности

Центр, расположенный по адресу: Ростовская область, Краснодарский район, улица Полевая
         полное наименование объекта защиты и адрес объекта защиты

основной   государственный   регистрационный   номер ОГРН 00000000000
(за  исключением физического лица) 
    идентификационный номер налогоплательщика ИНН 000000000
    реквизиты  документа,  подтверждающего  право  собственности  на объект

защиты  или  владения  объектом  защиты  на  праве  хозяйственного ведения,

оперативного  управления  либо  ином  законном  основании,  предусмотренном

федеральным законом или договором кадастровый номер: Выписка ЕГРН от 00.00.00г.  00:00:0000000:0000, 00:00:0000000:0000
Генеральный директор

ООО ФИРМА «ФИРМА»
Иванов И.И.
	
	(фамилия, имя, отчество (при наличии)
	

	
	
	(подпись)


Приложение N 2

Утверждена

приказом МЧС России

от 16.03.2020 N 171

ФОРМА

	Зарегистрирована
	
	

	
	
	

	(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
	
	

	"__" ______________ 20__ г.
	
	

	Регистрационный N ________________
	
	

	
	
	

	ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


    Настоящая декларация составлена в отношении Центра, расположенный по адресу: Ростовская область, Краснодарский район, улица Полевая

                   (полное наименование объекта защиты)

    Собственник объекта защиты ООО ФИРМА «ФИРМА»





(Указываются организационно-правовая форма

___________________________________________________________________________

        юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)

                             физического лица,

___________________________________________________________________________

    индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта

                        защиты или лицом, владеющим

___________________________________________________________________________

 объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления

                       либо ином законном основании,

___________________________________________________________________________

предусмотренном федеральным законом или договором)

    Основной государственный регистрационный номер записи о государственной

регистрации юридического лица ОГРН 0000000000000
    Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0000000000
    Место нахождения объекта защиты Ростовская область, Краснодарский район, улица Полевая
                                       (Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического)

лица     (при     наличии),     которому    принадлежит    объект    защиты

000000, Московская область, Район Давыдоково район, стр. 000/0, (000)000000, info@mail.ru
    Сведения   о   вводе   объекта   защиты   в   эксплуатацию,  проведении

реконструкции,   капитального   ремонта,  изменении  класса  функциональной

пожарной   опасности   (для  объектов  защиты,  введенных  в  эксплуатацию)

РНВ №00-RU000000-000K-0000 от 00.00.0000г.

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции,

                           капитального ремонта,

        изменения класса функциональной пожарной опасности и объем

                           проведенных работ по

___________________________________________________________________________

    реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов,

                           на основании которых

___________________________________________________________________________

                    проводились соответствующие работы)

	
	Наименование раздела


	1.
	Характеристика объекта защиты

	
	Наименование параметра
	Значение параметра

	1.1
	Степень огнестойкости
	III

	1.2
	Класс конструктивной пожарной опасности
	С0

	1.3
	Класс функциональной пожарной опасности
	Ф5.1, Ф5.2, Ф4.3

	1.4
	Высота здания
	14,8 м

	1.5
	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания
	35000 кв. м

	1.6
	Объем здания
	1036844 куб.м

	1.7
	Количество этажей
	1

	1.8
	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)
	В

	1.9
	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)
	Водяная спринклерная АУП, АПС, СОУЭ 2-го типа, ДУ, ВПВ, имеется наружный противопожарный водопровод

	2.
	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

	Оценка пожарного риска не проводилась согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

	3.
	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)


	0 руб. 00 коп.

	4.
	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты

	
	Наименование противопожарного мероприятия
	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

	4.1
	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями
	СП 4.13130.2013 (пп. 6.1.2, 6.1.3).
	Выполняется

	4.2
	Наружное противопожарное водоснабжение
	№ 123-ФЗ (чч. 1,2 ст. 99).
СТУ пп. 2.3.1

СП 8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4, 5.3-5.5, 5.9, 5.11-5.12, 6.3, 8.1-8.2, 8.4-8.9).
	Выполняется

	4.3
	Проезды и подъезды для пожарной техники
	№ 123-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 90, чч. 1, 3-5, 7, 9, 11 ст. 98).
СТУ раздел 1.10

СП 4.13130.2013 (пп. 8.2, 8.6-8.9).
	Выполняется

	4.4
	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности
	№ 123-ФЗ (чч. 1-7, 9-11 ст. 87, чч. 1-9, 12-14, 15-16, 19 ст. 88,чч. 1-2, 4-6 ст. 137).
СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.1 – 2.1.3, 2.1.4 – 2.1.7, 2.5.1 – 2.5.4.
СП 2.13130.2012 (пп. 4.1-4.8, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.4, 5.4.7-5.4.11, 5.4.16, 5.4.17-5.4.18, 5.4.20, 6, 6.2.1, 6.2.4, 6.2.6).
СП 4.13130.2013 (пп. 4.20, 6.1.39-6.1.40, 6.3.2, 6.3.20).
СП 7.13130.2013 (пп. 6.1-6.2, 6.6-6.11, 6.13-6.18, 6.22-6.24, 8.1, 8.5-8.6, 8.8).
	Выполняется

	4.5
	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы
	№ 123-ФЗ (ст. 53, чч. 1, 3, 7-8, 10-12, 14 ст. 89, чч. 1-3, 5-6, ст. 134). 
СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.4, 2.1.8.
СП 1.13130.2009 (пп. 4.2.4-4.2.8, 4.3.1-4.3.5, 4.4.1-4.4.7, 8.3.2-8.3.4, 8.3.7-8.3.8, 9.1.1-9.1.2,  9.2.1, 9.2.7, 9.2.10-9.2.12, 9.3.1-9.3.2).
	Выполняется

	4.6
	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара
	№ 123-ФЗ (чч. 1-2 ст. 90).
СТУ раздел 1.10, п. 2.1.12 СП 4.13130.2013 (пп. 7.1-7.3, 7.6, 7.10, 7.12-7.14, 7.16).
	Выполняется

	4.7
	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)
	№ 123-ФЗ (чч. 1-6, 9-10 ст. 83, чч. 1-11 ст. 84, чч. 1, 3, 6-11 ст. 85, ст. 86, чч. 1,2 ст. 99).
СТУ раздел 1.10, пп. 2.1.9 – 2.1.11, 2.1.13, 2.2.1-2.2.2,  2.4.1 – 2.4.2.
СП 3.13130.2009 (пп. 3.1-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.8, 5.3, 6-7).
СП 5.13130.2009 (пп. 13.1.1, 13.1.9-13.1.12, 13.2.1-13.2.3, 13.3.1-13.3.4, 13.3.6-13.3.9, 13.3.12, 13.3.17-13.3.8, 13.4.1, 13.5.1-13.5.3, 13.5.5, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1-13.14.13, 13.15.1-13.15.21, 15.1-15.2, 15.5-15.6, 15.9-15.10, 16.1-16.3, 17.1-17.4).
СП 7.13130.2013 (пп. 7.1-7.6, 7.8-7.12, 7.14-7.17, 7.19-7.22).

СП 8.13130.2009 (пп. 4.1-4.4, 5.3-5.5, 5.9, 5.11-5.12, 6.3, 8.1-8.2, 8.4-8.9).

СП 10.13130.2009 (пп. 4.1.1, 4.1.6-4.1.8, 4.1.10, 4.1.12-4.1.14,  4.1.16-4.1.18, 4.2.1-4.2.5, 4.2.7-4.2.10, 4.2.13).
СП 241.1311500.2015 (пп. 5.1 – 5.13).
	Выполняется

	4.8
	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития
	№ 123-ФЗ (чч. 4-5 ст. 83).
СП 5.13130.2009 (пп. 14.1-14.5).
	Выполняется

	4.9
	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим
	№ 123-ФЗ 

СТУ пп. 4.1-4.2
Правила противопожарного режима в РФ (пп. 1-4, 6-7, 12, 14, 20-25, 33, 35-37(1), 40, 42-43, 48-50, 55-60, 61-63, 70-71, 339, 345, 347, 460-463, 465-471, 473-480.
	Выполняется

	
	Настоящая декларация разработана

	
	Генеральный директор
ООО Фирма «ФИРМА»

Иванов И.И.
	
	

	
	(фамилия, имя, отчество (при наличии)
	
	(Подпись)

	
	"__" ______________ 20__ г.
	

	М.П. (при наличии)


